## TOP HL
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TOP HL |  |  | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TOP HL
VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA
Doplňte prosím hodnoty: |  |  | A - šířka otvoru = |  | 2000 | mm (max. 5000 mm)
šířka A = | 2000 | mm | B - výška otvoru = |  | 2500 | mm (max. 3000 mm)
výška B= | 2500 | mm | C - nadpraží = |  |  | min. 90 mm
ostění D1 = | 700 | mm | D1 - ostění na straně oblouku = |  | 700 | mm (min. 641 mm)
|  |  | D2 - ostění na straně bez oblouku = |  |  | bez kliky 90 mm, s klikou 150 mm
|  |  | E - boční prostor pro otevírání vrat = |  | 1800 | mm
Max. váha vrat 180 kg
Pracovní prostor vrat
Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!
Upozornění:
- průjezdná šířka zůstává zachována
- musí být dokončena podlaha
- spád v dráze max. 2 mm na celé délce A i E
Prostor pro montáž posuvných garážových vrat
Boční ostění a nadpraží musí být v jedné rovině. Největší přípustné odchylky v rovinnosti podkladů v celé délce jsou+/- 2 mm.
Podklad zdiva pro montáž musí být pevný a suchý. V místech montáže posuvných vrat nesmí vést ve zdivu žádné elektrické kabely.
Každá větší nerovnost podkladu pro montáž (v rámci přípustných tolerancí), může ovlivnit správný chod vrat.
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TOP HL |  |  | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TOP HL
| VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA |  |  | VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA
Umístění el. pohonu u kování HL, hlava el. pohonu na straně dojezdu vrat, nadpraží min. 150 mm, nutné použít k el. pohonu kloubové rameno |  |  | Umístění el. pohonu u kování HL, hlava el. pohonu na straně oblouku, nadpraží min. 90 mm
Umístění el. pohonu u kování HL, hlava el. pohonu na straně oblouku, nadpraží min. 270 mm, nutné použít k el. pohonu kloubové rameno
ukončení venkovní podlahy sklon min. 8°
ukončení
vnitřní podlahy
podlaha
strop
C = min. 90 mm
D2
D1
2500
B = mm
2000
A = mm
min. 750 mm
min. 641 mm
110 mm
stropní el. pohon
A = mm
2000
min. 200 mm
E = mm
1800
E = mm
1800
D1
D2
A = mm
2000
C = min. 90 mm
B = mm
D1
D2
A = mm
2000
E = mm
1800
110 mm
160 mm s klikou
110 mm
2500
min. 90 mm
min. 800 mm
110 mm
stropní el. pohon
A = mm
2000
min. 270 mm
E = mm
1800
min. 90 mm
min. 1100 mm
E = mm
110 mm
stropní el. pohon
A = mm
2000
min. 270 mm
1800
500 mm