## TOP ST
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TOP ST |  |  |  | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TOP ST
VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA
Doplňte prosím hodnoty: |  |  |  | A - šířka otvoru = |  |  |  | 2000 | mm (max. 5000 mm)
šířka A = | 2000 | mm | 50 | B - výška otvoru = |  |  |  | 3000 | mm (max. 3000 mm)
výška B= | 3000 | mm |  | C - nadpraží = |  |  |  |  | min. 90 mm
ostění D1 = | 600 | mm |  | D1 - ostění na straně oblouku = |  |  |  | 600 | mm (min. 125 mm, max. 640 mm)
|  |  |  | D2 - ostění na straně bez oblouku = |  |  |  |  | bez kliky 90 mm, s klikou 150 mm
|  |  |  | E - boční prostor pro otevírání vrat bez el. pohonu = |  |  |  | 2470 | mm
[7 empty] | s el. pohonem = | 3290 | mm
Max. váha vrat 180 kg
Pracovní prostor vrat
Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!
Upozornění:
- průjezdná šířka zůstává zachována
- musí být dokončena podlaha
- spád v dráze max. 2 mm na celé délce A i E
2000
3000
600
3290
[5 empty] | 120 | 1280 | 3280
[5 empty] | 150 | 1190 | 3190
[5 empty] | 200 | 1100 | 3100
[5 empty] | 250 | 1040 | 3040
[5 empty] | 300 | 1020 | 3020
[5 empty] | 350 | 1010 | 3010
[5 empty] | 400 | 1040 | 3040
[5 empty] | 450 | 1100 | 3100
| Prostor pro montáž posuvných garážových vrat |  |  |  | 500 | 1180 | 3180
Boční ostění a nadpraží musí být v jedné rovině. Největší přípustné odchylky v rovinnosti podkladů v celé délce jsou+/- 2 mm. |  |  |  |  | 550 | 1240 | 3240
Podklad zdiva pro montáž musí být pevný a suchý. V místech montáže posuvných vrat nesmí vést ve zdivu žádné elektrické kabely. |  |  |  |  | 600 | 1290 | 3290
Každá větší nerovnost podkladu pro montáž (v rámci přípustných tolerancí), může ovlivnit správný chod vrat. |  |  |  |  | 640 | 1320 | 3320
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TOP ST
PROSTOR PRO MONTÁŽ OVLÁDÁNÍ
Umístění el. pohonu na boční stěně
E = mm bez el. pohonu
2470
E = mm s el. pohonem
3290
D1
D2
A = mm
2000
C = min. 90 mm
3000
D1
D2
A = mm
2000
E = mm bez el. pohonu
3290
E = mm s el. pohonem
2470
110 mm
160 mm s klikou
110 mm
B = mm
ukončení venkovní podlahy sklon min. 8°
ukončení
vnitřní podlahy
podlaha
strop
C = min. 90 mm
D2
D1
3000
B = mm
2000
A = mm
min. 90 mm
min. 125 mm
A = mm
2000
E
110 mm
stropní el. pohon